ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

| Организация – заказчик расчетов: |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: |  |
| Контактный телефон: |  |
| Электронная почта: |  |

Исходные данные:

| Номер договора * |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта |  |
| Адрес объекта * |  |

| Тип применяемого ГОТВ: ** - СО2 - Хладон 125 (HFC-125) - Хладон 227еа (FM-200) |  |
| --- | --- |
| Тип применяемых модулей газового пожаротушения: ** - МПТУ 150-50(100)-12 - МПТХ 65-50(100)-33 - МПТХ 65-100-50 - МПТХ 150-20(32)-12 |  |
| Высота объекта над уровнем моря, м |  |
| Минимальная температура в защищаемом помещении, ºС |  |
| Максимальная температура в защищаемом помещении, ºС |  |

|  | Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование защищаемой зоны (Например: основной объем, фальшпотолок, фальшпол и т.п.) |  |  |  |
| Площадь, м2 |  |  |  |
| Высота, м |  |  |  |
| Площадь постоянно открытых проемов, м2 *** |  |  |  |
| Расположение постоянно открытых проемов по высоте: ** - в верхней зоне (0,8 – 1,0 Н) |  |  |  |
| - в нижней зоне (0,0 – 0,2 Н) |  |  |  |
| - в нижней и верхней зоне одновременно |  |  |  |
| - во всех остальных случаях |  |  |  |
| Тип горючих веществ и наличие тлеющих материалов: (Например: электрооборудование, кабели, дизельное топливо, бумага, картон, ткань в рулонах или папках и т.п.) |  |  |  |
| Категория пожарной опасности помещения по СП12.13130.2009 |  |  |  |
| Класс пожароопасной зоны по ПУЭ |  |  |  |
| Возможность доступа пожарных после окончания работы АУГП |  |  |  |
| Предельно допустимое избыточное давление в помещении, МПа |  |  |  |

Примечания:

* - Поля необязательны для заполнения. Будут отображаться в бланке результатов гидравлических расчетов.

** - Необходимо выбрать из списка что-то одно.

*** - При отсутствии данных помещение (зона) будет считаться условно-герметичным.

| Ваши замечания, пожелания и доп. информация: |  |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ! К ЗАЯВКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА ПРИЛАГАТЬСЯ АКСОНОМЕТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ТРУБОПРОВОДНОЙ РАЗВОДКИ В ФОРМАТЕ  **.dwg, **.pdf ,**. jpg или**.tiff С УКАЗАНИЕМ ВСЕХ ВЫСОТНЫХ ОТМЕТОК И ДЛИН УЧАСТКОВ.

Отсутствие аксонометрической схемы или наличие незаполненных граф в заявке (кроме оговоренных в примечании) может стать причиной отказа в проведении гидравлических расчетов.